Instruks til CO2-måling

- Download Free Trial til Windows eller mac på https://www.pasco.com/downloads/sparkvue

- Tænd for wireless CO2

- Skift til dansk under gittermenuen

- Vælg Sensordata og vent et øjeblik, til den har fået kontakt med den trådløse CO2-mål

- Vælg trådløs CO2 censor, vælg Tabel og graf

- Klik på blå CO2 og kalibrer til 420 ppm ud fra et måleglas, som I først har fyldt med frisk luft udendørs.

- Start måling, og mål i 5 minutter.