## Slide 1: Vandforvaltning i Danmark

## Slide 2: Den udnyttelige grundvandsressource
Den vandmængde der maksimalt kan udvindes fra et grundvandsmagasin uden at det går ud over vandkvaliteten og nærliggende vandløb og søer.
Vandmængden skal kunne gendannes naturligt, og uden uden uønskede følger såsom:
Fortsat sænkning af grundvandsmagasinet
Kvalitetsforringelse i magasinet
Ind- og opsivning af saltvand
Uhensigtsmæssig påvirkning af andre eksisterende vandindvindinger
Uacceptabel reduktion i vandløbenes minimumsvandføring
Uønsket påvirkning af vådområder (tørlægning)

## Slide 3: Grundvandets alder
Under 50 år = Ungt
Over 50 år = Gammelt
Alderen er ca. det antal år vandet har været i grundvandsmagasinet

## Slide 4: Indvinding af grundvand
Tillader passage af vand men ikke sand
Grus med stor diameter – øger permeabilitet nær boringen
Lermineral, som sikrer at der ikke siver vand ned fra ovenliggende jordlag

## Slide 5
Hvad viser figuren?
Skriv 5 linjer på 5 min

## Slide 6: grundvandsforureningen
Skriv selv en forklaring til figuren – skriv mindst 5 linjer